| ГРОДНО | Электроводонагреватели отопительные |
| --- | --- |
| ТОРГМАШ |  |

Код по ОКП - 34 6842 Код ТН ВЭД - 851610190

Тепло в доме сделай сам!

Предназначены для отопления домов индивидуальных застройщиков и других зданий, имеющих открытую отопительную систему, работающую под давлением не более 0,15 МПа (15 м водяного столба).

- Могут использоваться автономно или совместно с отопительными котлами, работающими на других видах топлива.

- Автоматизированы, рассчитаны на работу без надзора.

- Имеют устройства защиты от аварийных режимов работы.

- Имеют сертификат безопасности и гигиенический сертификат.

- Резервуар выполнен из нержавеющей стали нагревательный элемент из латуни и меди.

- Конструкция электронагревателей позволяет производить раздельное включение нагревательных элементов и ступенчатое регулирование мощности.

- Имеют плавное регулирование температуры.

- Ступенчатое регулирование мощности.

Преимущества:

- возможность регулирования температуры, в зависимости от метеоусловий создает дополнительную экономию по энергопотреблению; можно включать, отключать, регулировать температуру в помещении по необходимости;

- не требуется строительство теплотрасс, газопроводов;

- не требуется специальных больших складских помещений для хранения топлива;

- чистота и порядок в доме;

- возможность последовательного подключения электроводонагревателя к отопительной системе при существующих котлах на других видах топлива.

| Наименование параметров | Тип электроводонагревателя |
| --- | --- |
|  | ЭВО-15 | ЭВО-9 | ЭВО-4,8 | ЭВО-4,8-0,1 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 15 | 9 | 4,8 | 4,8 |
| Номинальное напряжение переменного тока, В | 380 | 380 | 380 | 220 |
| Диапазон настройки терморегулятора, 0С | 40-85 | 40-85 | 40-85 | 40-85 |
| Масса, кг | 15 | 15 | 15 | 15 |

Контактная информация

| Телефон |  |
| --- | --- |
| Факс |  |
| Почтовый адрес |  |