12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. ОТМЕТКИ О ПРОДАЖЕ

Печь «БАРГА»____________________________  заводской номер_____________________________________

признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска   «____»    ____________________20      г.

Мастер                                             (подпись)

Мастер ОТК                                    (подпись)

Подписи покупателя

Претензий к внешнему виду отопительного аппарата не имею ______________________________/______________/.

С руководством по эксплуатации ознакомлен ___________.

С условиями гарантии ознакомлен ____________________.

Наименование торгующей организации __________________________________________________.

Дата продажи  "_____"__________________20    г.

Штамп торгующей организации

Подпись продавца ___________________/______________/.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Сибтеплоэнергомаш»

Отопительная печь

БАРГА

ПАСПОРТ

И

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

г. Новосибирск 2012

ВВЕДЕНИЕ

Печи "Барга" выделяются на фоне других печей необычным внешним видом – второй экран окрашен в благородный цвет и превращает чумазую золушку в принцессу. Но не только в этом преимущества  этих печей.

- ЭФФЕКТИВНОСТЬ: Установив два экрана один за другим, мы добились увеличения конвективной теплоотдачи.  Первый экранирующий контур, нагреваясь  инфракрасным излучением  топки,   становится излучателем для нагрева второго экрана  и тот также включается в нагрев воздуха (вот где настоящий тандем). За счёт установки второго экрана площадь конвективных каналов увеличилась вдвое до 700 см2! – вдвое увеличилась и скорость прогрева помещения. Скорость воздуха в каналах достигает 0,8 м/с!

- БЕЗОПАСНОСТЬ: Второй  экранирующий контур защищен первым, поэтому нагревается меньше и температура на его поверхности ниже (за него можно спокойно держаться рукой, не боясь  ожогов). Это очень важно в маленьких помещениях, таких как дачные домики, где каждый квадратный сантиметр  на счету и желательно передвигаться ближе к печке.

- СОВМЕСТИМОСТЬ С ДЫМОХОДАМИ: Узел присоединения дымохода сконструирован так, что позволяет использовать дымоходы любых производителей от Ø115 мм до Ø 120, обеспечивая герметичное соединение.

печатью продавца. Сделать фотографии недостатка печи. Фотографии должны быть четкими и однозначно отражать суть недостатка печи.

Акт об обнаружении потребителем недостатков товара и фотографии недостатков отопительной печи должны быть переданы изготовителю в оригинале, факсимильной связью или электронной почтой.

11.8. Гарантия не распространяется на отопительные печи, которые вышли из строя или получили дефекты по причине:

- прямого или косвенного действия механических сил, химического, термического или физического воздействия, воздействия излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов, электрических разрядов, или иных сред, токсических или биологических сред, а также любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме случаев, когда такое воздействие прямо допускается данным Руководством по эксплуатации;

- внесения изменений в конструкцию отопительной печи;

- несоблюдения правил установки, эксплуатации и обслуживания;

- использования теплоносителя отличающегося от теплоносителя указанного в данном Руководстве по эксплуатации;

- небрежного хранения, обращения и транспортировки печи потребителем.

- пуска в эксплуатацию и ремонта отопительной печи произведенного лицами на то не уполномоченными;

- неправильного подсоединения отопительной печи к  дымовой трубе.

10. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Правила хранения печей по ГОСТ 15150, которым соответствуют следующие условия хранения: навесы или помещения при температуре от+50 °С до - 50 °С при относительной влажности воздуха не более 100% (при температуре 25°С).

11. ГАРАНТИЯ

11.1. Гарантийный срок эксплуатации отопительного печи — 2 года.

11.2. Срок службы отопительного печи — 10 лет. Критерий предельного состояния — прогар стенки камеры сгорания.

11.3. Гарантийный срок отопительного печи, а также срок его службы исчисляется со дня передачи отопительного печи потребителю. Если день передачи установить невозможно, эти сроки исчисляются со дня изготовления отопительного печи.

11.4. Гарантия распространяется только на отопительную печь, заводской номер которой соответствует номеру, указанному в паспорте.

11.5. На отопительную печь проданную с уценкой или со скидкой и с оговоренными продавцом недостатками, распространяется ограниченная гарантия продавца.

11.6. При обнаружении в отопительной печи недостатков в период гарантийного срока эксплуатации, владелец может предъявить любые требования предусмотренные «Законом о защите прав потребителей». Для этого следует составить акт (ПРИЛОЖЕНИЕ Б) об установленном расхождении по качеству товара с описанием недостатка, с указанием даты продажи, даты изготовления, модели отопительной печи, серийного номера, даты оформления акта. Акт должен быть подписан потребителем, представителем продавца и заверен

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Печь отопительная «БАРГА» (далее «печь БАРГА») предназначена для экономичного воздушного отопления жилых и производственных помещений, гаражей, подвалов, теплиц, кунгов, а так же для разогрева пищи.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | Числовые значения для печей моделей |
| --- | --- |
|  | БАРГА-450 | БАРГА-600 |
| Номинальная мощность, кВт | 6 | 9 |
| Отапливаемый объём помещения, м3 | 100 | 140 |
| Топливо | Дрова |
| Коэффициент полезного действия, не менее, % | 70 |
| Варочная плита | есть | есть |
| Длина топки, мм | 450 | 600 |
| Диаметр стального дымохода, мм, | 115- 120 |
| Высота дымохода, м, не менее | 5 | 5 |
| Габаритные размеры, мм | глубина | 550 | 700 |
|  | ширина | 400 | 400 |
|  | высота | 650 | 650 |
| Масса, кг (в зависимости от числа экранов) | 40-47 | 50-57 |

Обозначение печей «БАРГА»

Пример: БАРГА-450

Цифра-Длина топки печи.

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Паспорт и руководство по эксплуатации печи		1шт.

Корпус печи							1шт.

Дверка загрузочная						1шт.

Дверка зольная с зольником					1шт.

Совок печной							1шт.

Шуровка								1шт.

4.   УСТРОЙСТВО ПЕЧИ

4.1. Печь

Внимание! Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию печи изменения, которые могут быть не отраженные в данном руководстве.

Конструктивная схема печи показана на рисунке 1. Печь представляет собой цельносварную конструкцию прямоугольной формы, состоящую из корпуса 1 с двумя экранирующими контурами и зольника 2. Топка отделена от конвективной части козырьком 3. Верхняя дверка 4 служит для загрузки топлива, очистки конвективного газохода от сажи и для обслуживания колосниковой решетки. С внутренней стороны дверки установлен отражатель, обеспечивающий на наружной поверхности нормативную температуру. Нижняя дверка 2 выполнена за одно целое с зольным ящиком, она служит для удаления золы и для регулировки подвода воздуха под колосниковую решетку.

4.2. Корпус печи

Корпус печи «БАРГА» изготовлен из стали толщиной три миллиметра. Конвективный газоход представляет собой плоский прямоугольный канал. Дымоход круглого сечения расположен горизонтально на верхней поверхности печи.

Первый экранирующий контур имеет большую площадь.

Приложение А

АКТ

об установленном расхождении по качеству товара

Составлен «         »___________________20____г.

Печь «БАРГА»                            зав. № __________________  Дата изготовления___________________________________

Установлен  по адресу________________________________

Дата установки______________________________________

1.   Описание дефекта  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Заключение ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Владелец __________________________________________

ФИО, подпись

Представитель продавца______________________________

ФИО, подпись, печать

7. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Неправильный монтаж и эксплуатация печи, влечет за собой создание аварийных ситуаций.

ВНИМАНИЕ! Запрещается оставлять без присмотра топящуюся печь, а также поручать надзор за ней малолетним детям.

ВНИМАНИЕ! Запрещается прикасаться к нагретым до высоких температур поверхностям печи голыми руками или другими открытыми частями тела во избежание ожогов и травм.

8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 3

| Наименование неисправности, и их признаки | Вероятная причина | Методы устранения |
| --- | --- | --- |
| 1. Плохое горение твердого топлива, топливо не разжигается. | Плохая тяга. Плохая вентиляция помещения, в котором установлен котел. | Сильнее выдвинуть зольный ящик, увеличив подачу воздуха под колосники. |
| 2.Утечка продуктов сгорания в помещение. |  |  |
|  |  | Проверить правильность устройства дымовой трубы и вентиляции. Очистить дымовую трубу от сажи. Увеличить высоту дымовой трубы. Утеплить стальную дымовую трубу. |

Нагреваясь жестким инфракрасным излучением корпуса, он становится вторичным излучателем для нагрева второго экранирующего контура.

Второй экранирующий контур защищен первым, поэтому нагревается меньше и температура на его поверхности ниже (за него можно спокойно держаться рукой, не боясь ожогов).

Стенка корпуса, первый и второй экранирующие контура образуют два широких конвективных канала, суммарное сечение которых составляет 700 см2, что важно для хорошей циркуляции воздуха.

4.4. Дверка загрузочная

Дверка стальная оборудована внутренним и наружным экранами. Внутренний  отражает жар горящего топлива и снижает температуру наружной поверхности дверки, наружный установлен дистанционно от дверки и охлаждается циркулирующим между ним и дверкой воздухом . На виде сбоку наружный экран не показан. Открывание дверки осуществляется справа налево.

4.5. Дверка зольная с зольником

Дверка зольная выполнена за одно целое с зольным ящиком. Зольная дверка служит для удаления золы и регулировки интенсивности горения топлива. Интенсивность горения можно отрегулировать, выдвигая  или задвигая зольный ящик, увеличивая или уменьшая количество поступающего под колосники воздуха.

4.6. Совок печной. Шуровка

Для удаления золы, чистки колосников, очистки стенок топки от сажи печь комплектуется совком и шуровкой.

Рисунок 1. Схема печи .

1-корпус; 2-зольная дверка с зольником; 3 - козырёк; 4 – загрузочная дверка.

5. МОНТАЖ ПЕЧИ

5.1. Установка печи в помещении

5.1.1. Установка печи должна проводиться в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации (СНиП 41-01-2003 и СП 7.13130.2009).

5.1.2. Помещение, в котором монтируется печь, должно

1) удалить сажу со стенок дымовой трубы;

2) проверить наличие тяги в дымовой трубе: поднести тонкую полоску бумаги к отверстию дымовой трубы; при отгибании ее в сторону дымовой трубы — тяга считается нормальной.

6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЕЧИ

6.1. Перед пуском в работу печи необходимо выполнить пункт 5.

6.2. Открыть шибер на дымоходе и проверить наличие тяги.

6.3. Розжиг:

- необходимо растопить печь сухими дровами, загрузив ими топку до половины ее высоты, чтобы горячие угли покрыли все колосниковое полотно;

- загрузить топливо таким образом, чтобы уровень горения располагался не выше нижней кромки загрузочной дверцы;

- после того, как дрова хорошо разгорятся, зольник 2  (рисунок 1) поставить в положение, обеспечивающее оптимальное сжигание топлива;

6.4. Обслуживание:

- не допускать большого скопления золы в топке, чистку производить 1-2 раза в сутки. По мере необходимости, для поддержания экономичной работы печи, производить очистку от зольных и сажистых отложений всех поверхностей топки шуровкой или скребком;

- при накоплении в топке золы необходимо его быстро удалить, оставить несгоревшие дрова в топке, после чего производить очередную загрузку дров.

Рисунок 3. Схема дымовой трубы.

1-зонтик; 2-труба с термоизоляцией типа «сэндвич»; 3-кровля; 4-обрешётка; 5-стропила; 6-потолочная разделка; 7-изоляция; 8-балка с перекрытием; 9-шибер; 10-крепление дымовой трубы.

5.3.6.  Перед соединением печи к дымовой трубе необходимо проверить состояние и пригодность дымовой трубы, к которой присоединяется печь. Для этого следует:

быть оборудовано индивидуальным дымоходом и вентиляцией. Естественная вентиляция должна обеспечивать трехкратный воздухообмен в течение одного часа, не считая воздуха, необходимого для горения.

5.1.3. Запрещается хранить в помещении, где смонтирована печь, легковоспламеняющиеся, взрывоопасные и горючие вещества.

5.1.4. Пол под печью должен быть выполнен из

несгораемого материала. При установке на сгораемые конструкции здания, печь должна быть смонтирована на металлический лист толщиной не менее 1 мм с подкладкой из асбестового картона толщиной не менее 10 мм.

Перед печью со стороны топочной дверцы, металлический лист должен выступать не менее 500 мм, а ширина листа должна быть не менее 700 мм. (п. 6.6.23 СНиП 41-01-2003 и п. 5.39 СП 7.13130.2009).

5.1.5. Расстояние от топочной дверцы печи до противоположной стены должно быть не менее 1250 мм. (п. 6.6.23 СНиП 41-01-2003 и п. 5.39 СП 7.13130.2009). 5.1.6. Расстояние от боковых стенок печи до стен помещения выполненных из сгораемых материалов должно быть не менее 500 мм. Расстояние от печи до стен из несгораемых материалов должно быть не менее 380 мм. (п. 6.6.19 СНиП 41-01-2003 и п. 5.35 СП 7.13130.2009).

5.1.7. Расстояние между верхом печи и потолком должно быть не менее 1200 мм. (п. 6.6.20 СНиП 41-01-2003 и п. 5.36 СП 7.13130.2009).

5.2. Монтаж стальной дымовой трубы

5.3.1. Монтаж стальной дымовой трубы должен быть выполнен в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации СНиП 41-01-2003 и сводом пожарных правил СП 7.13130.2009

Рисунок 2. Схема установки печи в помещении.

1-печь; 2-стальной лист поверх асбестового картона

5.3.2. ВНИМАНИЕ! Здание со стальной дымовой трубой должно быть оборудовано молниезащитой в соответствии с Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций СО 153-34.21.122-2003.

5.3.3. Требования предъявляемые к стальной дымовой трубе:

а)  диаметр стальной дымовой трубы указан в п.2 таблица 1;

б) стальные дымовые трубы для улучшения тяги, для предотвращения образования ледяных пробок, для увеличения пожарной безопасности должны иметь надёжную термоизоляцию по всей длине;

в) разрешается, при необходимости, смещение дымовой трубы в сторону до 1000 мм под углом до 30° к вертикали;

г)   выступающая над коньком крыши часть трубы должна быть:

- не менее 500 мм, при расстоянии от конька крыши до трубы менее 1500 мм;

- не ниже конька крыши, при расстоянии от конька до трубы 1500-3000 мм;

- не ниже линии проведенной от конька крыши вниз под углом в 10° к горизонту, при расстоянии от конька крыши до трубы более 3000 мм;

- для домов с плоской крышей не менее 500 мм.

д) дымовая труба должна быть выведена выше границы "зоны ветрового подпора" от близко стоящих зданий, деревьев и т.д.

е) к одной дымовой трубе разрешается присоединять только одну печь.

ж) расстояние от поверхности дымовой трубы до сгораемых конструкций не менее:

- 500 мм для незащищенных от возгорания конструкций;

- 380 мм для защищенных от возгорания конструкций.

з) при установке дымовой трубы необходимо разгрузить печь от её веса п.12 рисунок 3.

5.3.4. Разделка выполняется из металлического листа в виде короба и изолируется асбестовым картоном толщиной 10 мм. Разделку заполнить керамзитом. Размеры разделки и расстояние в свету от наружной поверхности трубы до стропил, обрешеток и других элементов кровли следует уточнить у производителя дымоходов.

5.3.5. ВНИМАНИЕ! В местах прохода дымовой трубы через перекрытия, стены из горючих или трудногорючих материалов, стыковка труб в целях пожарной безопасности запрещена! Через проходной патрубок должна проходить труба без стыков с другими элементами.