## Лист1
Сводная таблица функциональной и комплектационной оснащенности электрокотлов THERMICS
Серия котла | Исполнение | Мощность, кВт | Напряже-ние, В | Подключение к системе отопления, DN | Защитный авт.выключатель внутри | Датчик уровня теплоносителя | Тип основного терморегулятора | Датчик давления в системе | Резервная система автоматики | Защитный самовозвратный термостат 90С | Функция "вечный ТЭН" (не требуется периодическая замена ТЭНБ) | Бесшумная работа, электронный коммутатор | Подключение внешнего GSM-модуля | Погодо-зависимое регулирова-ние | Уличный датчик температуры | Комнатный датчик температуры (опция) | Ступенчатое переключение мощности без перекоса фаз | Каскадное включение/выключение | Возможность подключения внешнего термостата | Клеммы подключения циркуляционного насоса | Максимальное давление в системе (атм) | Гарантийный срок, лет
001 | напольный | 6-9 | 220/380 | резьба DN32 | нет | нет | механический | нет | нет | да | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет | да | нет | 6 | 1
001 | напольный | 12-15 | 380 | резьба DN32 | нет | нет | механический | да | нет | да | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет | да | нет | 6 | 1
001N | напольный | 12-15 | 380 | резьба DN32 | нет | нет | механический | да | нет | да | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет | да | нет | 6 | 2
001Vi | напольный | 3,5-5,5 | 220 | резьба DN32 | нет | нет | механический | нет | нет | да | да | да | да | нет | нет | нет | нет | нет | да | нет | 6 | 5
001V | напольный | 3,5-5,5 | 220 | резьба DN32 | нет | нет | механический | нет | нет | да | да | нет | да | нет | нет | нет | да | нет | да | нет | 6 | 5
100 | напольный | 6 - 15 | 380 | муфта DN32 | да | да | электронный | нет | да | да | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет | да | да | 6 | 1
100V | напольный | 3,5-5,5 | 220 | муфта DN32 | да | да | электронный | нет | да | да | да | нет | да | нет | нет | нет | да | нет | да | да | 6 | 5
200 | напольный | 18-30 | 380 | муфта DN32 | да | да | электронный | нет | да | да | нет | нет | да | нет | нет | нет | да | нет | да | да | 4 | 1
200V | напольный | 7-11 | 380 | муфта DN32 | да | да | электронный | нет | да | да | да | нет | да | нет | нет | нет | да | нет | да | да | 4 | 5
400 | напольный | 38-60 | 380 | муфта DN50 | да | да | электронный | нет | да | да | нет | нет | да | нет | нет | нет | да | нет | да | да | 4 | 1
400V | напольный | 17-22 | 380 | муфта DN50 | да | да | электронный | нет | да | да | да | нет | да | нет | нет | нет | да | нет | да | да | 4 | 5
600 | напольный | 72-90 | 380 | муфта DN50 | да | да | электронный | нет | да | да | нет | нет | да | нет | нет | нет | да | нет | да | да | 4 | 1
600V | напольный | 27-33 | 380 | муфта DN50 | да | да | электронный | нет | да | да | да | нет | да | нет | нет | нет | да | нет | да | да | 4 | 5
800 | напольный | 96-120 | 380 | фланец DN65F | да | да | электронный | нет | да | да | нет | нет | да | да | да | да | да | да | да | нет | 4 | 1
800V | напольный | 36-44 | 380 | фланец DN65F | да | да | электронный | нет | да | да | да | нет | да | да | да | да | да | да | да | нет | 4 | 5
710 (П) | настенный | 6-15 | 220/380 | резьба DN32 | да | да | электронный | нет | да | да | нет | нет | да | да | да | да | нет | да | да | да | 4 | 1
710V | настенный | 3,5-5,5 | 220 | резьба DN32 | да | да | электронный | нет | да | да | да | нет | да | да | да | да | нет | да | да | да | 4 | 5
720 (П) | настенный | 12-30 | 380 | резьба DN32 | да | да | электронный | нет | да | да | нет | нет | да | да | да | да | да | да | да | да | 4 | 1
720V | настенный | 7-11 | 380 | резьба DN32 | да | да | электронный | нет | да | да | да | нет | да | да | да | да | да | да | да | да | 4 | 5
002-1 | настенный | 6-15 | 220/380 | резьба DN32 | да | нет | механический | да | нет | да | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет | да | да | 4 | 1
002-1V | настенный | 3,5-5,5 | 220 | резьба DN32 | да | нет | механический | да | нет | да | да | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет | да | да | 4 | 5
002-2 | настенный | 12-30 | 380 | резьба DN32 | да | нет | механический | да | нет | да | нет | нет | да | нет | нет | нет | да | нет | да | да | 4 | 1
002-2V | настенный | 7-11 | 380 | резьба DN32 | да | нет | механический | да | нет | да | да | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет | да | да | 4 | 5